Contrôle qualité des spirométries EGEA4

Auteur : Alicia Guillien Relecteur(s) : Valérie Siroux et ?? Date : 05/09/2024

Contexte

Afin de garantir une qualité optimale des données de spirométrie, un double contrôle de cette qualité sera effectué régulièrement, et tout au long de la période de recrutement, sur les spirométries effectuées dans chaque centre.

Ce double contrôle est effectué par Alicia Guillien et Nadiia Tryshchuk. Si la qualité est considérée comme mauvaise dans un centre pour plusieurs participants de suite, Joane Quentin sera informée et prendra contact avec le centre en question pour redonner des conseils et/ou proposer une formation supplémentaire.

Recueil des données

Pour les centres de Paris, Lyon, Marseille et Grenoble, les données de spirométrie sont stockées sous forme de PDF sur le cloud EGEA et sont récupérées par Alicia (accès donné par Sarah Lyon-Caen).

Pour le centre de Grenoble, les données sont envoyées par Joane à Alicia et Nadiia qui les ouvrent directement dans le logiciel EasyWarePro (update 08/04/25 EasyOne Connect V03.09.06.02).

Téléchargement du logiciel :

https://nddmed.com/downloads/software/

Numéro de série de l’appareil : SN (21): 257450

Pour importer les données (sous forme .sqlite récupérées sur le cloud) : Utilitaires/Configuration/Stockage/Importer/Basé fichier/sélectionner

Puis sélectionner le fichier .sqlite

Ensuite Annuler/Patients

Contacts :

Service informatique : contact@planetemedicale.com ou 05 61 32 84 30

Représentant/vendeur Frédéric Asselin : 06 30 88 73 06